## Plan1
RAFAELA SOUZA SANTOS
R ITABAIANA N 426 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ : 49.569.666/0001-54
Empreendimento: 000065 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 66057.6 | 4.56
01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 240 | 136.14 | 32673.6 | 2.28
01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 480 | 69.55 | 33384 | 2.28
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 620 | 0.04
02.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 500 | 0.62 | 310 | 0.02
02.002 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 500 | 0.62 | 310 | 0.02
03 | FRETE |  |  |  | 2729.08 | 0.19
03.001 | AREIAS |  |  |  | 2030.75 | 0.14
03.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1915.8 | 1.06 | 2030.75 | 0.14
03.002 | PEDRAS |  |  |  | 698.33 | 0.05
03.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 658.8 | 1.06 | 698.33 | 0.05
04 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 54272.95 | 3.68
04.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 445.95 | 2675.7 | 0.18
04.002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 47.25 | 16.16 | 763.56 | 0.05
04.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 27.25 | 23.09 | 629.2 | 0.04
04.004 | Demolição de divisórias tipo naval | m2 | 317.63 | 18.98 | 6028.62 | 0.41
04.005 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 178.49 | 4.2 | 749.66 | 0.05
04.006 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 178.49 | 9.03 | 1611.76 | 0.11
04.007 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 9.53 | 69.29 | 660.33 | 0.05
04.008 | Demolição de reboco | m2 | 60 | 10.16 | 609.6 | 0.04
04.009 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 2 | 300.1 | 600.2 | 0.04
04.010 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 10 | 23.09 | 230.9 | 0.02
04.011 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 22.31 | 580.77 | 12956.98 | 0.88
04.012 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 16.8 | 18.43 | 309.62 | 0.02
04.013 | Remoção de vidro | m2 | 9 | 4.05 | 36.45 | 0
04.014 | Remoção de luminária | un | 32 | 14.17 | 453.44 | 0.03
04.015 | Remoção de interruptores e tomadas | un | 128 | 5.37 | 687.36 | 0.05
04.016 | Remoção de torneira | un | 8 | 5.77 | 46.16 | 0
04.017 | Remoção de acessórios sanitários | un | 18 | 16.55 | 297.9 | 0.02
04.018 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 2 | 47.4 | 94.8 | 0.01
04.019 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.76 | 24.45 | 43.03 | 0
04.020 | Remoção de prateleira de madeira | m | 8.79 | 6.12 | 53.79 | 0
04.021 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 148.76 | 11.58 | 1722.64 | 0.12
04.022 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 148.76 | 10.35 | 1539.67 | 0.1
04.023 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 23 | 353.51 | 8130.73 | 0.55
04.024 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 7403.62 | 1.06 | 7847.84 | 0.54
04.025 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 114.76 | 37.06 | 4253.01 | 0.29
04.026 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 2000 | 0.62 | 1240 | 0.08
05 | ESTRUTURA |  |  |  | 143486.77 | 9.8
05.001 | CONSTRUÇÃO DE ESCADA |  |  |  | 57363.78 | 3.91
05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.57 | 61.18 | 524.31 | 0.04
05.001.002 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 6.76 | 63.68 | 430.48 | 0.03
05.001.003 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 18.86 | 66.33 | 1250.98 | 0.09
05.001.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.18 | 518.32 | 93.3 | 0.01
05.001.005 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | m2 | 15.81 | 27.19 | 429.87 | 0.03
05.001.006 | Montagem e desmontagem de fôrma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje cascata, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_11/2020 | m2 | 135.2 | 210.96 | 28521.79 | 1.94
05.001.007 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 7.4 | 891.71 | 6598.65 | 0.45
05.001.008 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.5 | 940.84 | 2352.1 | 0.16
05.001.009 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 263.7 | 27.44 | 7235.93 | 0.49
05.001.010 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 63.5 | 22.85 | 1450.98 | 0.1
05.001.011 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 207.9 | 18.64 | 3875.26 | 0.26
05.001.012 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_11/2020 | kg | 155.2 | 29.64 | 4600.13 | 0.31
05.002 | CONSTRUÇÃO DE LAJE NOVA |  |  |  | 73126.37 | 5
05.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.15 | 61.18 | 498.62 | 0.03
05.002.002 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 6.16 | 63.68 | 392.27 | 0.03
05.002.003 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 22.97 | 66.33 | 1523.6 | 0.1
05.002.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.22 | 518.32 | 114.03 | 0.01
05.002.005 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | m2 | 29.9 | 27.19 | 812.98 | 0.06
05.002.006 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 10.5 | 891.71 | 9362.96 | 0.64
05.002.007 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 2.13 | 940.84 | 2003.99 | 0.14
05.002.008 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_09/2020 | m2 | 122.38 | 197.31 | 24146.8 | 1.65
05.002.009 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 369.63 | 24.93 | 9214.88 | 0.63
05.002.010 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 89.25 | 22.42 | 2000.99 | 0.14
05.002.011 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 158.5 | 18.74 | 2970.29 | 0.2
05.002.012 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 729.63 | 15.86 | 11571.93 | 0.79
05.002.013 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 89 | 15.06 | 1340.34 | 0.09
05.002.014 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 259.88 | 27.6 | 7172.69 | 0.49
05.003 | GUARITA |  |  |  | 12996.62 | 0.89
05.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 6.67 | 61.18 | 408.07 | 0.03
05.003.002 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.5 | 621.09 | 931.64 | 0.06
05.003.003 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 4.72 | 63.68 | 300.57 | 0.02
05.003.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.02 | 518.32 | 10.37 | 0
05.003.005 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 7.43 | 66.33 | 492.83 | 0.03
05.003.006 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 6.24 | 68.33 | 426.38 | 0.03
05.003.007 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 26.2 | 27.6 | 723.12 | 0.05
05.003.008 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 4.62 | 891.71 | 4119.7 | 0.28
05.003.009 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_09/2020 | m2 | 19.2 | 197.31 | 3788.35 | 0.26
05.003.010 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 9.1 | 24.93 | 226.86 | 0.02
05.003.011 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 6.24 | 164.09 | 1023.92 | 0.07
05.003.012 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 24.3 | 22.42 | 544.81 | 0.04
06 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 121024.55 | 8.24
06.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | m2 | 474.94 | 59.74 | 28372.92 | 1.93
06.002 | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 242.6 | 42.62 | 10339.61 | 0.7
06.003 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_ps | m2 | 553.68 | 144.27 | 79879.41 | 5.44
06.004 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 43.65 | 55.73 | 2432.61 | 0.17
07 | COBERTURA |  |  |  | 129624.35 | 8.83
07.001 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 314.44 | 10.83 | 3405.39 | 0.23
07.002 | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 314.44 | 10.41 | 3273.32 | 0.22
07.003 | Demolição e reaasentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 314.44 | 67.02 | 21073.77 | 1.44
07.004 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 211.65 | 60.57 | 12819.64 | 0.87
07.005 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes | m | 40 | 93.58 | 3743.2 | 0.26
07.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 148.76 | 61.76 | 9187.42 | 0.63
07.007 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 20 | 118.55 | 2371 | 0.16
07.008 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. af_07/2019 | m | 62 | 92.27 | 5720.74 | 0.39
07.009 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 314.44 | 68.33 | 21485.69 | 1.46
07.010 | Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar | m2 | 100 | 41.1 | 4110 | 0.28
07.011 | Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada | m | 100 | 29.44 | 2944 | 0.2
07.012 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | 166.67 | 102.74 | 17123.68 | 1.17
07.013 | Revisão de Estrutura Metálica com Telha Trapeizoidal | m2 | 185 | 120.9 | 22366.5 | 1.52
08 | REVESTIMENTO |  |  |  | 79154.92 | 5.39
08.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 949.87 | 8.08 | 7674.95 | 0.52
08.002 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 949.87 | 41.84 | 39742.56 | 2.71
08.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28.44 | 82.72 | 2352.56 | 0.16
08.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 236.86 | 124.06 | 29384.85 | 2
09 | PISO |  |  |  | 85938.11 | 5.86
09.001 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 10 | 84.85 | 848.5 | 0.06
09.002 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 10 | 44.98 | 449.8 | 0.03
09.003 | Enceramento de piso de alta resistência (novo) | m2 | 10 | 12.35 | 123.5 | 0.01
09.004 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 358 | 37.57 | 13450.06 | 0.92
09.005 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 358 | 12.35 | 4421.3 | 0.3
09.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 70.47 | 31.89 | 2247.29 | 0.15
09.007 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m2 | 70.47 | 240.1 | 16919.85 | 1.15
09.008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 17.2 | 124.06 | 2133.83 | 0.15
09.009 | Argamassa industrializada para revestimentos, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa. af_08/2019 | m3 | 6.23 | 2030.74 | 12651.51 | 0.86
09.010 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020 | m2 | 124.69 | 262.19 | 32692.47 | 2.23
10 | SOLEIRA/PEITORIL |  |  |  | 15542.09 | 1.06
10.001 | Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia 20cm | m | 138 | 71.32 | 9842.16 | 0.67
10.002 | Peitoril granito branco fortaleza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 26.95 | 211.5 | 5699.93 | 0.39
11 | ESQUADRIA |  |  |  | 96597.94 | 6.59
11.001 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 16 | 1560.66 | 24970.56 | 1.7
11.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 26 | 850.97 | 22125.22 | 1.51
11.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 829.15 | 2487.45 | 0.17
11.004 | Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8" | m2 | 1.2 | 663.78 | 796.54 | 0.05
11.005 | Instalação de vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | m2 | 13.13 | 560.3 | 7356.74 | 0.5
11.006 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 7.46 | 859.07 | 6408.66 | 0.44
11.007 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 2 | 299.52 | 599.04 | 0.04
11.008 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 29.13 | 623.85 | 18172.75 | 1.24
11.009 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 0.56 | 835.88 | 468.09 | 0.03
11.010 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | m | 0.95 | 733.93 | 697.23 | 0.05
11.011 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 3.78 | 568.26 | 2148.02 | 0.15
11.012 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 32.91 | 315.03 | 10367.64 | 0.71
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 143938.02 | 9.78
12.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 3040.92 | 3040.92 | 0.21
12.002 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 3865.48 | 3865.48 | 0.26
12.003 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 524.16 | 524.16 | 0.04
12.004 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 760.86 | 760.86 | 0.05
12.005 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 631.94 | 631.94 | 0.04
12.006 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 24 | 132.16 | 3171.84 | 0.22
12.007 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 67 | 121.23 | 8122.41 | 0.55
12.008 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 13 | 82.66 | 1074.58 | 0.07
12.009 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 10 | 106.2 | 1062 | 0.07
12.010 | Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar | un | 1 | 2008.38 | 2008.38 | 0.14
12.011 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 1 | 250.09 | 250.09 | 0.02
12.012 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 20 | 33.65 | 673 | 0.05
12.013 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 81 | 35 | 2835 | 0.19
12.014 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 81 | 53.86 | 4362.66 | 0.3
12.015 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 37.2 | 74.4 | 0.01
12.016 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1 | 56.9 | 56.9 | 0
12.017 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 57 | 38.37 | 2187.09 | 0.15
12.018 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 53.07 | 212.28 | 0.01
12.019 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 89.99 | 359.96 | 0.02
12.020 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 130 | 16.16 | 2100.8 | 0.14
12.021 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 200 | 12.84 | 2568 | 0.17
12.022 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 | 168.13 | 1345.04 | 0.09
12.023 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 15.49 | 46.47 | 0
12.024 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 17 | 340 | 0.02
12.025 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 17 | 102 | 0.01
12.026 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 37 | 76.37 | 2825.69 | 0.19
12.027 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 | 96.67 | 773.36 | 0.05
12.028 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 102.14 | 204.28 | 0.01
12.029 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 2136.6 | 2136.6 | 0.15
12.030 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 8 | 99.1 | 792.8 | 0.05
12.031 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 135.05 | 270.1 | 0.02
12.032 | Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 891.93 | 1783.86 | 0.12
12.033 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 127.06 | 254.12 | 0.02
12.034 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 73.36 | 220.08 | 0.01
12.035 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 14.71 | 14.71 | 0
12.036 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 2 | 45.08 | 90.16 | 0.01
12.037 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1200 | 4.04 | 4848 | 0.33
12.038 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 4050 | 5.46 | 22113 | 1.51
12.039 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1060 | 7.51 | 7960.6 | 0.54
12.040 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1050 | 11.29 | 11854.5 | 0.81
12.041 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 50 | 18.62 | 931 | 0.06
12.042 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | m | 50 | 17.75 | 887.5 | 0.06
12.043 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 60 | 70.84 | 4250.4 | 0.29
12.044 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 100 | 119.13 | 11913 | 0.81
12.045 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 120 | 233.65 | 28038 | 1.91
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 22175.92 | 1.5
13.001 | Caixas de Passagem |  |  |  | 18448.81 | 1.25
13.001.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 12 | 524.88 | 6298.56 | 0.43
13.001.002 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 12 | 76.14 | 913.68 | 0.06
13.001.003 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 4 | 47.16 | 188.64 | 0.01
13.001.004 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 7 | 67.58 | 473.06 | 0.03
13.001.005 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 14 | 15.36 | 215.04 | 0.01
13.001.006 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 12 | 35.25 | 423 | 0.03
13.001.007 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 13 | 12.48 | 162.24 | 0.01
13.001.008 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 19.41 | 97.05 | 0.01
13.001.009 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 21 | 34.17 | 717.57 | 0.05
13.001.010 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 14 | 18.83 | 263.62 | 0.02
13.001.011 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 9 | 56.91 | 512.19 | 0.03
13.001.012 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 6 | 66.63 | 399.78 | 0.03
13.001.013 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 26.57 | 53.14 | 0
13.001.014 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 144 | 49.5 | 7128 | 0.49
13.001.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 6.4 | 29.8 | 190.72 | 0.01
13.001.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 19.7 | 20.94 | 412.52 | 0.03
13.002 | Ventilação |  |  |  | 3727.11 | 0.25
13.002.001 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 9 | 14.63 | 131.67 | 0.01
13.002.002 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 1 | 29.62 | 29.62 | 0
13.002.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 22 | 13.69 | 301.18 | 0.02
13.002.004 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 11 | 24.7 | 271.7 | 0.02
13.002.005 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 4 | 35.84 | 143.36 | 0.01
13.002.006 | Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 2 | 27.55 | 55.1 | 0
13.002.007 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 38 | 29.8 | 1132.4 | 0.08
13.002.008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 18 | 44.75 | 805.5 | 0.05
13.002.009 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 60.04 | 180.12 | 0.01
13.002.010 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 4 | 63.29 | 253.16 | 0.02
13.002.011 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 15 | 28.22 | 423.3 | 0.03
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 11863.17 | 0.78
14.001 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 3211.86 | 0.21
14.001.001 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" | un | 4 | 9.91 | 39.64 | 0
14.001.002 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" | un | 1 | 19.95 | 19.95 | 0
14.001.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 6.75 | 13.5 | 0
14.001.004 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 9.34 | 9.34 | 0
14.001.005 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 10 | 8.61 | 86.1 | 0.01
14.001.006 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 3 | 738.82 | 2216.46 | 0.15
14.001.007 | Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 7.1 | 14.2 | 0
14.001.008 | Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/2" (deca ou similar) | un | 1 | 173.31 | 173.31 | 0.01
14.001.009 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 48 | 13.32 | 639.36 | 0.04
14.002 | Água fria |  |  |  | 8651.31 | 0.57
14.002.001 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 184.1 | 184.1 | 0.01
14.002.002 | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 3 | 63.72 | 191.16 | 0.01
14.002.003 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 11 | 121.53 | 1336.83 | 0.09
14.002.004 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 15 | 16.78 | 251.7 | 0.02
14.002.005 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 3 | 26.52 | 79.56 | 0.01
14.002.006 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 7 | 80.93 | 566.51 | 0.04
14.002.007 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 28 | 7.68 | 215.04 | 0.01
14.002.008 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 32.85 | 65.7 | 0
14.002.009 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | un | 2 | 42.53 | 85.06 | 0.01
14.002.010 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 2 | 24.02 | 48.04 | 0
14.002.011 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | un | 1 | 30.82 | 30.82 | 0
14.002.012 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 1 | 51.87 | 51.87 | 0
14.002.013 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 46 | 10.18 | 468.28 | 0.03
14.002.014 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 | 12.7 | 50.8 | 0
14.002.015 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 4 | 54.21 | 216.84 | 0.01
14.002.016 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 12.95 | 12.95 | 0
14.002.017 | Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 21.82 | 43.64 | 0
14.002.018 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 2 | 6.4 | 12.8 | 0
14.002.019 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 2 | 8.38 | 16.76 | 0
14.002.020 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 102 | 17.48 | 1782.96 | 0.12
14.002.021 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 15 | 24.46 | 366.9 | 0.03
14.002.022 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 12 | 56.62 | 679.44 | 0.05
14.002.023 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | m | 9 | 72.96 | 656.64 | 0.04
14.002.024 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 39 | 11.71 | 456.69 | 0.03
14.002.025 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | un | 7 | 59.02 | 413.14 | 0.03
14.002.026 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 28 | 13.11 | 367.08 | 0.03
15 | DRENAGEM |  |  |  | 13777.28 | 0.93
15.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 4 | 53.74 | 214.96 | 0.01
15.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 14 | 144.48 | 2022.72 | 0.14
15.003 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 38 | 179.36 | 6815.68 | 0.46
15.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 9 | 524.88 | 4723.92 | 0.32
16 | LOUÇAS/METAIS |  |  |  | 52571.55 | 3.58
16.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 5 | 1837.56 | 9187.8 | 0.63
16.002 | Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 2958.02 | 2958.02 | 0.2
16.003 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 2.2 | 57.89 | 127.36 | 0.01
16.004 | Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 8 | 2629.94 | 21039.52 | 1.43
16.005 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 539.2 | 1078.4 | 0.07
16.006 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m2 | 1 | 870.46 | 870.46 | 0.06
16.007 | Espelho plano 4mm | m2 | 19.6 | 637.47 | 12494.41 | 0.85
16.008 | Dispenser para sabonete líquido | un | 14 | 176.97 | 2477.58 | 0.17
16.009 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 14 | 62.66 | 877.24 | 0.06
16.010 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 14 | 104.34 | 1460.76 | 0.1
17 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 135032.99 | 9.21
17.001 | Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação | un | 4 | 81.28 | 325.12 | 0.02
17.002 | Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação | un | 50 | 117.19 | 5859.5 | 0.4
17.003 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 50 | 59.97 | 2998.5 | 0.2
17.004 | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 | m | 9 | 202.67 | 1824.03 | 0.12
17.005 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | m | 16.65 | 17.35 | 288.88 | 0.02
17.006 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 2 | 550.62 | 1101.24 | 0.08
17.007 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 2 | 465.18 | 930.36 | 0.06
17.008 | Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar) | un | 2 | 443.64 | 887.28 | 0.06
17.009 | Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 96364.8 | 96364.8 | 6.57
17.010 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 40cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 2 | 4813.09 | 9626.18 | 0.66
17.011 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 | 422.83 | 1691.32 | 0.12
17.012 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 403.8 | 807.6 | 0.06
17.013 | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 600.96 | 1201.92 | 0.08
17.014 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 | 1478.27 | 2956.54 | 0.2
17.015 | Forma de isopor (placa de 1,00x0,50cm - esp=2cm), para desenho em piso dim: 1,20 x 1,20m - Obra do Memorial Zé Peixe | m2 | 1.92 | 57.56 | 110.52 | 0.01
17.016 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | m | 8 | 52.83 | 422.64 | 0.03
17.017 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | un | 44 | 7.3 | 321.2 | 0.02
17.018 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 2 | 972.94 | 1945.88 | 0.13
17.019 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 17.35 | 309.48 | 5369.48 | 0.37
18 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 20097.68 | 1.36
18.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 14 | 267.62 | 3746.68 | 0.26
18.002 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 1 | 798.85 | 798.85 | 0.05
18.003 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 10 | 195.37 | 1953.7 | 0.13
18.004 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | un | 2 | 685.05 | 1370.1 | 0.09
18.005 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 7 | 41.65 | 291.55 | 0.02
18.006 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 | 41.65 | 83.3 | 0.01
18.007 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 | 41.65 | 83.3 | 0.01
18.008 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 41.65 | 41.65 | 0
18.009 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 68 | 46.12 | 3136.16 | 0.21
18.010 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 15 | 28.23 | 423.45 | 0.03
18.011 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 4 | 41.65 | 166.6 | 0.01
18.012 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 60.6 | 60.6 | 0
18.013 | Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado | m2 | 0.64 | 2132.73 | 1364.95 | 0.09
18.014 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 4 | 250 | 1000 | 0.07
18.015 | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar | un | 1 | 2406.99 | 2406.99 | 0.16
18.016 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | m | 60 | 52.83 | 3169.8 | 0.22
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 54592.52 | 3.73
19.001 | REDE LOGICA |  |  |  | 52598.98 | 3.59
19.001.001 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 15 | 48.66 | 729.9 | 0.05
19.001.002 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 42 | 133.98 | 5627.16 | 0.38
19.001.003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 2168 | 14.45 | 31327.6 | 2.14
19.001.004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 1000 | 10.35 | 10350 | 0.71
19.001.005 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 375 | 8.01 | 3003.75 | 0.2
19.001.006 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 6 | 193.65 | 1161.9 | 0.08
19.001.007 | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 1 | 320.28 | 320.28 | 0.02
19.001.008 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 3 | 26.13 | 78.39 | 0.01
19.002 | REDE CFTV |  |  |  | 1993.54 | 0.14
19.002.001 | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 2 | 721.34 | 1442.68 | 0.1
19.002.002 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 20 | 14.45 | 289 | 0.02
19.002.003 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 4 | 38.78 | 155.12 | 0.01
19.002.004 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 2 | 53.37 | 106.74 | 0.01
20 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 20195.94 | 1.38
20.001 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 32 | 368.3 | 11785.6 | 0.8
20.002 | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | un | 38 | 203.11 | 7718.18 | 0.53
20.003 | Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h. af_11/2021 | un | 32 | 21.63 | 692.16 | 0.05
21 | PINTURA |  |  |  | 186673.5 | 12.74
21.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 802.7 | 48.9 | 39252.03 | 2.68
21.002 | Aplicação de 01 demão de texturatto colorido | m2 | 300 | 17.78 | 5334 | 0.36
21.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 802.9 | 48.9 | 39261.81 | 2.68
21.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 649.04 | 18.68 | 12124.07 | 0.83
21.005 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 247.28 | 66.97 | 16560.34 | 1.13
21.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 197.47 | 23.76 | 4691.89 | 0.32
21.007 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | m2 | 197.47 | 11.4 | 2251.16 | 0.15
21.008 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 200 | 27.69 | 5538 | 0.38
21.009 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 551.22 | 27.69 | 15263.28 | 1.04
21.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | m2 | 200 | 55.54 | 11108 | 0.76
21.011 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão | m2 | 551.22 | 55.54 | 30614.76 | 2.09
21.012 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 199.58 | 23.42 | 4674.16 | 0.32
22 | DIVERSOS |  |  |  | 11254.93 | 0.77
22.001 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | un | 25 | 241.63 | 6040.75 | 0.41
22.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2467.77 | 2467.77 | 0.17
22.003 | Limpeza geral | m2 | 980.86 | 2.8 | 2746.41 | 0.19
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1467221.86 | 100